## Лист1
№ п/п | Наименование материала | Нормативная документация
Трубы канализационные гофрированные . Ливневая, хозяйственно-бытовая и промышленная система безнапорного наружного водоотведения. Завод ИКАПЛАСТ изготавливает гофрированные канализационные трубы диаметром от 110 до 1000 мм. Кольцевая жёсткость данных труб – SN8 и SN16 изготавливаются по ТУ 22.21.21-014-50049230-2018 (соответствуют требованиям ГОСТ Р 54475-2011
Труба двухслойная гофрированная DN/OD SN16
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø110 SN 16 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø160 SN16 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø200 SN16 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø225 SN 16 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø250 SN 16 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø315 SN 16 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø 400 SN 16 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø 500 SN16 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø 630 SN16 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
Труба двухслойная гофрированная DN/OD SN 8
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø110 SN8 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø160 SN8 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø200 SN8 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø225 SN8 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø250 SN8 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø315 SN8 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø 400 SN8 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø 500 SN8 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018
| Труба двухслойная гофрированная DN/OD Ø 630 SN8 (в комплекте с муфтой) L=5.9 м | ТУ 22.21.21-014-50049230-2018